## Slide 1
Welkom
HeijTech
Lammert Landman
Adri Ruitenbeek

## Slide 2: CV-Tuning
Comfort verhogend
Energie besparend

## Slide 3
Een cv-installatie werkt op basis van twee mechanismen:
Aanvoertemperatuur van het radiatorwater
De hoeveelheid water die door de radiatoren stroomt.
Zo werkt een cv-installatie

## Slide 4
Problemen bij thermostatische regelingen:
Thermostaat hangt niet juiste plaats
Last van andere warmtebronnen
Andere kachel in referentie ruimte anders dan CV
Thermostatische regelingen

## Slide 5
Oplossingen bij problemen thermostatische regelingen:
Aanleggen weersafhankelijke regeling
Aansluiten van een tweede kamerthermostaat (in de studeerkamer bijv.) met voorrangsregeling.
Thermostatische regelingen

## Slide 6
Problemen bij waterzijdige onbalans
Temperatuurverschillen bij gelijk gebouwde vertrekken
Waterzijdige balans

## Slide 7
Oplossingen en schijnoplossingen bij waterzijdige onbalans
Thermostatische radiatorafsluiters
Kamerthermostaat hoger instellen
Bijplaatsen van radiatoren
Pomp hoger instellen
Waterzijdig inregelen d.m.v. speciale thermostaat kranen
Optimaliseren regeling
Waterzijdige balans

## Slide 8
De methode CV tuning
Aanpassing thermostaat kranen
Voorinstelmethode
Waterzijdige balans

## Slide 9
Video Danfoss waterzijdig inregelen

## Slide 10
Vragen?

## Slide 11
Dank voor u aandacht.